高圧ガス製造設備保安検査点検表（一般則第６条の２関係・CE）

（CEからの充填事業所を除く）

１．事業所概要

| 事業所名称 |  |  |  | ℡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |
| 許可年月日・番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
| ガス名・処理能力 |  |  |  | ガス名 Ｎｍ３ ／日 |  |  |  |  |  |
| 製 造 設 備 | 貯 槽 |  |  |  |  | 処 理 設 備 |  |  |  |
|  | 容量 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  | 処理能力 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 開放検査 |  | 年 月 |  |
| 保安検査 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 協会指導 |  | 年 月 日 氏名 印 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立会者 |  | 保安検査 |  |  | 氏名 印 |  | 協会指導 |  | 氏名 印 |

２．記録簿

| 危害予防規程 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 認 可 ・ 届 出 有 ・ 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安教育計画 | 保安教育計画書 | Ｓ・Ｈ・Ｒ 年 月 日 有 ・ 無 |  |  |
|  | 今年度の策定状況 | 有 ・ 無 適 ・ 否 |  |  |
| 定期自主検査 | 自 年 月 日 実施者 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申請書類等の整備 | 適 ・ 否 |  | 日常点検 | 適 ・ 否 |
| 基準類の整備状況 | 適 ・ 否 |  | 受払記録 | 適 ・ 否 |
| 設備台帳補修記録 | 適 ・ 否 |  |  |  |
| 保安教育実施記録 | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 防災訓練実施記録 | 有 ・ 無 実 施 日 年 月 日 |  |  |  |

３．保安管理組織

| 保安統括者 | 職 ： 氏名： | 同代理者 | 職 ： 氏名： |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安技術 管理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安係員 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 | 同代理者 | 氏名： 免状： 講習：Ｈ･Ｒ 年 |
| 保安監督者 | 氏名： 資格： |  |  |

＊　「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

４．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第１項準用）　　     ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．境 界 線 警 戒 標 | 目 視 | 製造事業所 境界線の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 ローリー停車位置 停車位置の明示 ： 有 ・ 無 警戒標の設置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第１号 例示基準１ |
| ２．設備距離 | 計 測 目 視 | 第１種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ 第２種設備距離 ： 法定 ｍ、実測 ｍ | 適 不 適 | 第１項第２号 |
| ３．防 液 堤 | 目 視 | 対象～酸素の貯槽 法定容量 ｍ３ ≦実際容量 ｍ３ | 適 不 適 | 第１項第７号 例示基準５ |
| ４．防液堤内 及び周辺の設備設置制限 | 目 視 | 対象～酸素の貯槽 防液堤内側(10m以内)の不適格設備 ： 有 ・ 無 防液堤外側(10m以内)の不適格設備 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第８号 細目告示第２条 |
| ５．気密構造 ６．気密試験 | 試 験 目 視 記 録 | ・酸素のガス設備は気密な構造であること。 ・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： 受入部 MPa 、 貯槽部 MPa 使用ガス名 ： | 適 不 適 | 第１項第10号 第１項第12号 例示基準７ |
| ７．耐圧試験 | 目 視 試 験 記 録 | 製造設備は常用圧力の1.5倍以上の圧力で漏えいしない。 試験圧力 ： MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月 | 適 不 適 | 第１項第11号 例示基準７ |
| ８．肉厚計測 | 計 測 記 録 | 記録の保存 ： 有 ・ 無 計測年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第13号 例示基準８ |
| ９．材料規制 | 記 録 | 例示基準第９号で定める材料を使用していない こと。 | 適 不 適 | 第１項第14号 例示基準９ |
| 10．基 礎 の 緊 結 | 目 視 記 録 | 貯槽(１ｔ以上)の支柱は同一の基礎に緊結するこ と。 | 適 不 適 | 第１項第15号 例示基準10 |
| 11．不同沈下 | 目 視 記 録 | ○毎年１回以上測定し、その記録を保管する。 計測年月日 ： 年 月 日 ○上記以外の場合（設置５年以上、基準適合のみ） 目視検査実施日： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第16号 例示基準11 |
| 12．耐震構造 | 目 視 記 録 | 地震の影響に対し安全な構造とすること。 | 適 不 適 | 第１項第17号 耐震告示 |
| 13．温度計等 | 目 視 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 範囲内にもどすための措置 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第18号 告示６、例示12 |
| 14．圧 力 計 | 目 視 試 験 記 録 | 比較テストを行い、記録を保管すること。 最高最低圧力の表示 ： 有 ・ 無 有効年月日の表示 ： 有 ・ 無 試験年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条 例示基準13 |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15．安全装置 | 試 験 記 録 | 安全弁等の作動テストを行い、記録を保管 吹始圧 ： 設定圧力の90%以上100%以下 吹止圧 ： 設定圧力の80%以上 作動テスト年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１項第19号 細目告示第７条 の２ 例示基準13 |
| 16．放 出 管 | 目 視 測 定 | 酸素の高圧ガス設備 ： 建築物、工作物以上 開口部レインキャップ ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第20号 例示基準14 |
| 17．貯 槽 の 液 面 計 | 目 視 | 液面計の型式 ： 90%の表示 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第22条 例示基準16 |
| 18．貯槽直近 のバルブ | 目 視 | 対象～酸素の貯槽 緊急遮断弁の外２以上のバルブ ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第24条 例示基準18 |
| 19．緊急遮断 装置 (5,000以 上の酸素の液 化ガス) | 目 視 試 験 記 録 | 操作機構 ： 空気式 ・ 油圧式・ ワイヤー式 操作位置 ： 事務所・従業員控室等及び ( ) 貯槽より ： ５ｍ ≦ ｍ 作 動 ： 速やかに作動すること。 年次点検 ： 有 ・ 無 受入配管 ： 逆止弁 ・ 緊急遮断弁 | 適 不 適 | 第１項第25号 例示基準19 |
| 20．保安電力 | 目 視 試 験 記 録 | 保安電力の種類 ： 定期検査の記録 ： 有 ・ 無 定期検査年月日 ： 年 月 日 | 適 不 適 | 第１条第27号 細目告示第９条 例示基準20 |
| 21．温度上昇 防止装置 | 試 験 記 録 | 対象～可燃性ｶﾞｽ貯槽又は可燃性物質周辺の貯槽 水源の確保 ： 必要量 ｍ３ ≦ 実測 ｍ３ 散水量 ： 適 ・ 不適 | 適 不 適 | 第１項第32号 例示基準24 |
| 22．防 消 火 設 備 (酸素) | 目 視 記 録 | 消火器の設置個数 ：Ｂ－ × 個 定期点検 ： 有 ・ 無 消火栓の設置数 ： 有（ 個）・ 無 | 適 不 適 | 第１項第39号 例示基準31 |
| 23．通報設備 | 目 視 | 通報設備の種類 ：（ ） 通報設備の作動状況 ： 適 ・ 否 | 適 不 適 | 第１項第40号 例示基準32 |
| 24．バ ル ブ 誤 操 作 防止措置 | 目 視 | バルブの開閉方向の明示 ： 有 ・ 無 配管内の流体名・方向の明示 ： 有 ・ 無 安全弁元バルブの封印等 ： 有 ・ 無 適切な足場、照度の確保 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第１項第41号 例示基準33 |

４－２．定置式製造設備に係る技術基準(一般則第６条第２項関係、その他)

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．車止め | 目 視 | 車止めの有無 ： 有 ・ 無 | 適 不 適 | 第２項第２号のハ |

ガス名

| 検査項目 | 方 法 | 内 容 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．断熱性能 | 試 験 記 録 | 断熱方法 ： 真空度 ： 0.0266 kPa ≧ kPa 昇圧度 ： 規定充填量の1/2以上で12時間当たり の昇圧が0.1MPa以下(1200L以下は 0.2MPa)を超えないこと。 | 適 不 適 | 参 考 |

５．気密試験結果

| 漏 洩 ： 有 ・ 無 | 処 置 ： 済 ・ 否 (処置者 ： ) |
| --- | --- |
| 漏洩箇所 ： |  |

６．指示・指導事項

|  | 長崎県高圧ガス保安協会 | 長崎県消防保安室（口頭指導） |  |
| --- | --- | --- | --- |